**Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки кадров» (НОУ ДПО «Учебный центр»)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

650000, г. Кемерово, ул. Павленко, 1, оф. 21, тел. (83842) 90-12-12, 89617040088, E-mail: Profkadr2015@yandex.ru

625062, Кемеровская область, г. Юрга, Пр. Победы 40**,** офис 1, тел/факс (384-51)7-80-80, 7-80-99, 89617040088; 89235064522; 89131242243, E-mail: Nou.ot.pb04@yandex.ru, сайт: np-bezopasnost.ru

|  |
| --- |
| Исх. № 119от 17.08.2016 г. |

**« Разъяснение о подготовке к отопительному периоду 2016-2017г.г.»**

 Руководителю

 На ежегодной рабочей встрече (декабрь 2015 г. ) руководителей ведущих предприятий города с представителями гос. надзорных органов (**Ростехнадзор, Государственная инспекция труда по Кемеровской области, Территориальный отдел упр-ния УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей в г. Юрге и Юргинском районе,** **ФСС Филиал № 17, ОНД в г. Юрге и Юргинском районе )** одним из принятых решений было: информирование юридических лиц об изменениях в ФЗ (Протокол собрания от 17.12.2015 г. № 1236).

 По принятому решению информируем об обязательных мероприятиях при подготовке к отопительному сезону:

Для подготовки к отопительному периоду (\*ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ, \*Приказ Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 « Об утверждении Правил готовности к отопительному сезону»).

Потребителям тепловой энергии для заключения договора (первично) теплоснабжения и подключения к системам теплоснабжения (ежегодно) необходимо:

1. Составить и утвердить техническим руководителем организации список лиц , имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией системы теплоснабжения , который необходимо сообщить ей. (п. 15.1.11 Правил «Технической эксплуатации тепловых энергоустановок»).
2. Организовать обучение персонала правилам эксплуатации котельных тепловых сетей, проверить готовность эксплуатационного персонала к действиям по ликвидации последствий и ЧС (п. 2.3.15, п. 2.2.2 Правил «Технической эксплуатации тепловых энергоустановок»).

\* сайт: np-bezopasnost.ru

С Уважением Бондарев В.В.

Справки по тел. 8-961-704-00-88, 8-923-506-45-22